## Sheet1
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT
Ivana pl. Zajca 2, 21 000 Split
TROŠKOVNIK - MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE
Red. Broj | Naziv i opis proizvoda | jed. Mj. | Okvirna količina | Ime artikla i proizvođača (podrijetlo proizvoda) | Cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om
1. | ŽARULJA LED 10 W,LEDENO BIJELA,E27 | KOM | 1200
2. | ŽARULJA LED,6W,E14 |  | 100
3. | ŽARULJA LED,GU 10,5W |  | 40
4. | ŽARULJA G24d-3,26 W,1800 lm |  | 30
5. | IZOLIR TRAKE-RAZNE |  | 30
6. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -6A |  | 30
7. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -10 A |  | 30
8. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -16 A |  | 30
9. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -20 A |  | 40
10. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -20 A |  | 40
11. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -25 A |  | 30
12. | PATRONA 0SIGURAČA D-III-35 A |  | 50
13. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -50 A |  | 10
14. | TIJELO OSIGURAČA D-II |  | 20
15. | TIJELO OSIGURAČA D-III |  | 20
16. | KAPA OSIGURAČA DII |  | 20
17. | KAPA OSIGURAČA DIII |  | 20
18. | NOŽASTI OSIGURAČ,63 A |  | 20
19. | NOŽASTI OSIGURAČ,80 A |  | 20
20. | NOŽASTI OSIGURAČ,100 A |  | 20
21. | TIJELO NOŽASTOG OSIGURAČA |  | 20
22. | AUTOMATSKI OSIGURAČ,B10 |  | 30
23. | AUTOMATSKI OSIGURAČ,B16 |  | 30
24. | AUTOMATSKI OSIGURAČ,B20 |  | 30
25. | AUTOMATSKI OSIGURAČ,B25 |  | 30
26. | KLIJEŠTA KOMBINIRANA |  | 3
27. | KLIJEŠTA CVIKCANGE |  | 1
28. | RASVJETA ZA POLICE (ZA WC) ,FLUO 18W,SA UTIČNICOM |  | 30
29. | RASVJETNO TIJELO ZA E27 |  | 100
30. | ŠUKO UTIČNICA |  | 80
31. | UTIKAČ GUMENI RAVNI |  | 20
32. | UTIKAČ GUMENI NA L |  | 20
33. | ŠUKO UTIČNICA DUPLA |  | 30
34. | PREKIDAČ OBIČNI |  | 50
35. | PREKIDAČ IZMJENIČNI |  | 50
36. | PREKIDAČ DUPLI |  | 30
37. | ELEKTRIČNA BRUSILICA |  | 1
38. | ELEKTRIČNA UDARNA BUŠILICA |  | 2
39. | MJERNI INSTRUMENT |  | 1
40. | STRUJNA KLIJEŠTA |  | 1
41. | AKU-BRUSILICA |  | 2
42. | UBODNA PILA |  | 1
43. | SVJETILJKA LED BATERIJSKA,PUNJIVA |  | 2
44. | UTIKAČ ADAPTER,3X |  | 20
45. | KABEL PRODUŽNI 1,5M,3X |  | 20
46. | KABEL PRODUŽNI 3M,3X |  | 20
47. | KABEL P-1,5 | m | 200
48. | KABEL P-2,5 |  | 200
49. | EL.ŽICA,1,5mm,fleksibilna | m | 200
50. | ANTENSKI KABEL |  | 100
51. | ISPITIVAČ NAPONA | KOM | 6
52. | SKLOPNICI-RAZNI |  | 10
53. | GREBENASTI PREKIDAČ-RAZNI |  | 10-
54. | NADŽBUKNA UTIČNICA |  | 10
55. | NADŽBUKNI PREKIDAČ |  | 10
56. | RAZDJELNIK TV |  | 5
57. | KABEL |  | 200
58. | KLEME RAZNE |  | 30
59. | FLUO CIJEV,18 W |  | 100
60. | FLUO CIJEV,36 W |  | 100
61. | LED CIJEV,T8 G13,60cm |  | 100
62. | LED CIJEV,T8 G13,120 cm |  | 100
63. | STARTER 4-22W |  | 200
64. | STARTER 4-65W |  | 200
65. | GRLO PORCULAN E27 |  | 30
66. | TELEFONSKI APARAT |  | 20
67. | ANTENA SOBNA |  | 2
68. | NOSAČ ZA TV-RAZNI |  | 10
69. | PVC KANAL |  | 20
70. | ANTENSKI KABEL |  | 20
71. | ANTENSKO POJAČALO |  | 4
72. | POKLOPCI KUTIJA |  | 200
73. | WC SJEDALICA |  | 30
74. | NASTAVAK ZA CRIJEVO |  | 60
75. | BATERIJA SLAVINA |  | 100
76. | VENTILATOR UGRADBENI FI 100 |  | 10
77. | VENTILATOR UGRADBENI FI 120 |  | 10
78. | VENTILATOR UGRADBENI FI 150 |  | 5
79. | VENTILATOR SAMOSTOJEĆI |  | 6
80. | SIFON |  | 25
81. | VENTILI |  | 20
82. | DRŽAČ RUČNIKA |  | 30
83. | CRIJEVO ZA TUŠ |  | 50
84. | TUŠ SLUŠALICA |  | 50
85. | PLOVAK VODOKOTLIĆA |  | 40
86. | VODOKOTLIĆ |  | 20
87. | SET CIJEVI ZA MONTAŽU VODOKOTLIĆA |  | 20
88. | DRŽAČ RUČNIKA PVC |  | 30
89. | KUPAONSKA POLICA PVC |  | 30
90. | DRŽAČ SAPUNA PVC |  | 30
91. | DRŽAČ TUŠ SLUŠALICE |  | 30
92. | SILIKON AKRIL |  | 10
93. | SILIKON GRAĐEVINSKI |  | 10
94. | MONTAŽNO LJEPILO |  | 5
95. | LJEPILO ZA DRVO |  | 5
96. | STAKLARSKI KIT,1KG |  | 8
97. | AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ |  | 1
98. | CIJEV FLEXIBILNA |  | 30
99. | BRTVE RAZNE |  | 100
100. | VIJCI RAZNI |  | 400
101. | ČAVLI ČELIČNI RAZNI |  | 400
102. | ČAVLI RAZNI |  | 400
103. | TIPLI RAZNI |  | 400
104. | BRAVA CILINDAR |  | 40
105. | LOKOT |  | 16
106. | KVAKA |  | 30
107. | KONOP |  | 4
108. | KVAKA ŠTIT |  | 20
109. | TOČKOVI ZA KOLICA-RAZNI |  | 30
110. | PERLATORI-RAZNI |  | 200
111. | GORNJI DIO SLAVINE-30 CM |  | 20
112. | TEFLON TRAKA |  | 12
113. | ODVIJAČ RAZNI |  | 10
114. | ZAKOVICE |  | 100
115. | BATERIJE 1,5 AA |  | 30
116. | BATERIJE 1,5 AA |  | 30
117. | METALNI KUTNICI-RAZNI |  | 40
118. | RAZRIJEĐIVAČ |  | 4
119. | TEMELJNA BOJA |  | 4
120. | ULJANA BOJA |  | 4
121. | LJEPLJIVA TRAKA-RAZNA |  | 10
122. | RUKAVICE RADNE |  | 10
123. | REZNA PLOČA-RAZNE |  | 10
124. | LISTOVI UBODNE PILE |  | 10
125. | SVRDLA-RAZNA |  | 30
126. | MATICE |  | 200
127. | BRUSNA ČETKA-RAZNE |  | 10
128. | VEZICE ZA KABLOVE-RAZNE | PAK | 6
129. | BRUSNI PAPIR-RAZNI | KOM | 20
130. | BRTVILO |  | 30
131. | SET ODVIJAČA |  | 2
132. | BRAVA SOBNA |  | 20
133. | PERFORIRANA TRAKA |  | 3
134. | WD 40 |  | 40
135. | TRAKA ZA ROLETNE,22mm |  | 20
136. | TRAKA ZA ROLETNE,14mm |  | 20
137. | SIFON SUDOPERA |  | 20
138. | KLIJEŠTA "PAPAGAJKE" |  | 1
139. | CILINDAR ZA BRAVU |  | 50
140. | METAR OD 5 M |  | 4
141. | BRAVICA ZA ORMARE,POMIČNA |  | 30
142. | BRAVICA ZA LADICE,PODESIVA |  | 30
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV
UKUPNO SA PDV-om
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: ______________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _____________________________
Pečat ponuditelja:
NAPOMENA: Količine stavki iz ukupnog predmeta nabave su okvirne. Naručitelj zadržava pravo
naručivanja različito od navedenog s tim da se ne smije prijeći ukupna ugovorena količina
predmeta nabave.