## SA CIJENAMA
Dom za starije i nemoćne
Vukovarska 79
21 000 Split
OIB: 69403366669
TROŠKOVNIK RADOVA
Predmet :
Adaptacija kuhinje na objektu Vukovarska 79-Split
Redni br. | 1.ZIDARSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
1.1. | Rušenje plivajućih podova od ac estriha sa završnim podom od keramičkih pločica u kupaonicama ukupne debljine do cca 12 cm.Obračun po m3 porušenog poda.
| m3 | 2.9 |  | 0
1.2. | Odvoz porušenog materijala od plivajućih podova iz doma na gradski deponij.U cijenu uključiti iznošenje,utovar,odvoz i taksu na odlagalištu.Obračun po m3 odveženog materijala na gradski deponij.Keoficijent rastresitosti 2.
| m3 | 5.8 |  | 0
1.3. | Rušenje keramičkih pločica s zidova koji ostaju .Rušenje vršiti pažljivo bez velike buke i vibracija .Obračun po m2 skinutog opločenja zida i poda.
| m2 | 26.95 |  | 0
1.4. | Odvoz porušenog materijala od keramičkih pločica na gradski deponij.U cijenu uključiti iznošenje,utovar,odvoz i taksu na odlagalištu.Obračun po m3 odveženog materijala na gradski deponij.Keoficijent rastresitosti 2.
| m3 | 1 |  | 0
1.5. | Ručna izrada i ugradnja plivajućeg poda debljine 8,5 cm, kao podloga za keramičke pločice i vinil pod. Plivajući pod se sastoji od: PE folije; ekstrudiranog polistirena ρ=30 kg/ m³ d= 3 cm; zvučno - toplinske građevinske folije (kao TERMOSILENT 52) d=0,5 cm; estrih poda od cementnog morta armiranog pp vlakancima debljine 5 cm. Završna obrada cem. estriha mora biti potpuno ravna i zaglađena čeličnim gleterom. Uz krajeve zidova prije izrade cem. estriha uzdignuti toplinsku građevinsku foliju u visine h=15 cm.Izvesti padove od 1% prema podnom slivniku. Obračun po 1m² izvedene podloge.
| m2 | 25.5 |  | 0
1.6. | Izvedba nivelirajućeg sloja masom za izravnanje 3 mm debljine, uz primjenu odgovarajućeg predpremaza, na čvrstom, očišćenom i suhom cementnom estrihu kao priprema za postavljanje PVC poda. U cijenu uključen rad i materija. Obračun po 1m² izvedene podloge.
| m2 | 25.5 |  | 0
1.7. | Zidarska pripomoć građevinskim, zanatskim i instalaterskim radovima. Pripomoć obuhvaća razne zidarske obrade kao krpanje šliceva u zidu i podu i stropu za vodoinstalaterima i elektroinstalaterima,priprema zidova za keramičke ploćice nakon skidanja starih,pripreme podloge za izolaterske radove i sl. Obračun se vrši po efektivnom satu KV radnika.
| KV h | 12 |  | 0
1.8. | Nabava materijala korištenog za zidarske obrade. Nabavu vršiti u dogovoru s Naručiteljem radova. Obračun prema stvarno potrošenoj količini materijala kao komplet za sve zidarske pripomoći.
| kompl | 1 |  | 0
1.9. | Grubo čišćenje za vrijeme trajanja radova sa transportiranjem smeća u ulični kontejner.Obračun po 1m² netto površine apartmanske sobe.
| m² | 25.5 |  | 0
1.10. | Fino čišćenje nakon završetka radova. Obračun po 1m² netto površine sanitarnih čvorova.
| m² | 25.5 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
Redni br. | 2. KERAMIČARSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
2.1. | Postava podnih i zidnih keramičkih pločica 1. klase, debljine do 1 cm, vel. i vrste po izboru naručitelja u kupaonicama i pomoćnim prostorijama. Način postavljanja pločica po izboru Naručitelja. Postava se izvodi na estrihu (premazanim hidroizolacijskim sredstvom na bazi cementa u kupaonici ) i na knauf zidovima pomoću kvalitetnog građevinskog ljepila. Pločice se postavljaju sa fugom 2 mm koje se obrađuju vodootpornom smjesom za fugiranje (FUGAMOL). Visina opločenja do stropa (2.65m). U cijenu uračunati raznošenje ker. ploćica i veznog materijala do soba. Po završetku treba izvršiti potpuno čišćenje površina. Obračun po m² opločanih podova i zidova.
| m² | 29.5 |  | 0
2.2. | Izrada spojeva ploha-ploha ,ploha -sokl kvalitetnim vodootpornim silikonom u boji fugamola.Silikoniranje vršiti precizno bez prljanja okolne keramike.Nabavu silikona vrši Naručitelj.Obračun po m'.
| m' | 40 |  | 0
2.3. | Nabava i doprema podnih protukliznih (R10) keramičkih ploćica 1. klase, debljine do 1 cm, vel. i vrste po izboru Naručitelja za kupaonicu .Pločice moraju biti otporne na habanje,urinokiseline i kemikalije sredstava za čišćenje.Uz ploćice izvršiti nabavu potrebne količine kvalitetnog građevinskog ljepila, mase za fugiranje, veze SN 10 i križića za postavljanje. Raznošenje ploćica od ulaza u objekt do soba vrši keramičar. U nabavu uključiti potreban višak u odnosu na stvarnu količinu ploćica, a koji nastaje kao ostatak pri rezanju i postavi. Obračun po m² nabavljenih pločica.
| m² | 2.55 |  | 0
2.4. | Nabava i doprema zidnih keramičkih ploćica 1. klase, debljine do 1 cm, vel. i vrste po izboru Naručitelja za kupaonicu i čajnu kuhinju. Uz ploćice izvršiti nabavu potrebne količine kvalitetnog građevinskog ljepila, mase za fugiranje, veze SN 10 i križića za postavljanje. Raznošenje ploćica od ulaza u objekt do soba vrši keramičar. U nabavu uključiti potreban višak u odnosu na stvarnu količinu ploćica, a koji nastaje kao ostatak pri rezanju i postavi. Obračun po m² nabavljenih pločica.
| m² | 26.95 |  | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
Redni br. | 3. STOLARSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
3.1. | Demontaža vratnog krila i lajsni. Vratno krilo je potrebno obrusiti, obojati te po završetku radova ponovno ugraditi. Štokove obrusiti i opiturati neposredno prije ugradnje.
80/202
| kom | 6 |  | 0
3.2. | Demontaža prozorskih krila. Prozorsko krilo je potrebno obrusiti, obojati te po završetku radova ponovno ugraditi. Štokove obrusiti i opiturati neposredno prije ugradnje.
| kom | 2 |  | 0
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
Redni br. | 4. IZOLATERSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
4.1. | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije kupaonice. Hidroizolaciju izvršiti fleksibilnim polimercementnim hidroizolacijskim premazom u dva nanosa i to na estrih,knauf i zidarski pripremljene zidove. Podloga mora biti potpuno suha i čista od prašine i masnoće.Izvršiti kvalitetnu impregnaciju podloge.Cijelu podnu površinu i sve uglove ojačati odgovarajućom alkalno-otpornom mrežicom .Holkele izvesti strogo pod pravim kutem.U cijenu uključiti obradu detalja oko podnog slivnika. Obračun po m2 izvedene izolacije.
| s armaturom m2 | 7 |  | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
Redni br. | 5. BOJADISARSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
5.1. | Mjestimično gletovanje i bojanje postojećih zidova i stropa. Prije gletovanja izvršiti pripremu zidova: struganje loših dijelova podloge.Gletovanje i brušenje vršiti ručno.Prije bojanja izvršiti impregnaciju ogletanih površina.Bojanje vršiti disperzivnim perivim bojama kao JUPOL GOLD u bijelom tonu u dva nanosa .Nanos boje izvršiti pedantno pri čemu treba zaštititi sve površine i ugrađenu opremu od bojanja i cijeđenja boje.Dijelove zidova koje je jedan nanos loše pokrio obojati u još jednom nanosu.Obračun po m2 obojanih površina sa svim navedenim radnjama u stavci.
| m² | 70 |  | 0
5.2. | Bojadisarski popravci i bojanje zaprljanih površina.Obračun po satu.
| VKV h | 5 |  | 0
5.3. | Nabava materijala korištenog za bojadisarske popravke. Nabavu vršiti u dogovoru s Naručiteljem radova. Obračun prema stvarno potrošenoj količini materijala kao komplet za sve bojadisarske poravke.
| kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO BOJADISERSKI RADOVI |  |  | 0
Redni br. | 6. VODOINSTALTERSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
6.1. | Rušenje i demontaža postojeće vodovodne i kanalizacijske instalacije u kupaonici.Demontaža postojeće sanitarije :WC školjka s vodokotlićem , umivaonik sa zrcalom, podni sifon,razna kupaonička galanterija.Odvoz na gradski deponij s plaćenom taksom.Obračun po kompletu.
| kompl. | 1 |  | 0
6.2. | Izrada novih vodovodnih i odvodnih instalacija sa upilavanjem kanala prema rasporedu sanitarnih uređaja:a) polipropilenske vodovodne cijevi (PP-system) sa svim spojnim komadima NP 16 sustava "Georg Fischer" (+GF+), spajane fusijskim spojevima i elektrofusijskim spojnicama. U cijenu uključiti nabavu i postavu zaštitne izolacije tipa "Armaflex" "Tubolit SR-Plus", povezane ljepljivom trakom... cca 12m; b) kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10 iz PP-R sustava s poniklovanom kapom i rozetom.... 2 komada;
c) polipropilenske kanalizacijske cijevi ("KCM" cijev) spajane međusobno naglavcima s gumenim prstenom, za spajanje na vertikale, postavljeni u podu i zidu. Uključeni fazonski komadi i potrebni pričvrsni materijal..5m; d) kupaoničkog PP slivnika ND 50 s rešetkom od inoxa kao proizvod "Viega"... komad.
Obračun po kompletu kupaonice.
| kompl. | 1 |  | 0
6.3. | Postava WC školjke s odvodom u zid 1.klase od keramike,vodokotlića te WC daske od tvrde plastike s poklopcem. U cijenu uključiti nabavu i ugradbu manžete, te nastavka,maski i sl.Izvršiti potrebno silikoniranje sanitarnim silikonom bijele boje. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | 0
6.4. | Postava umivaonika od keramike 1.klase dim.45 cm s "dijana" vijcima za ugradnju na zid. Isto tako ugraditi jednoručnu bateriju za hladnu i toplu vodu. U cijenu uključiti nabavu i ugradnju kutnih ventila i odlijevne garniture. Izvršiti potrebno silikoniranje sanitarnim silikonom bijele boje. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | 0
6.5. | Postava mješalice za tuš. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | 0
6.6. | Montaža kupaonske galantarije.Obračun po komadu.
| kom | 5 |  | 0
6.7. | Razni ovjesni i pričvrsni materijal te sitni spojni materijal. Obračun paušalno.
| paušal | 1 |  | 0
6.8. | Funkcionalna proba nakon izvršene montaže svih sanitarnih uređaja. Obračun paušalno.
| paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  | 0
Redni br. | 7. NABAVA SANITARNIH UREĐAJA | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
7.1. | Nabava WC školjke s odvodom u zid 1.klase od keramike kao tip "Inker NEO 55" te WC daske od tvrde plastike s poklopcem kao VOXORT PRO.Nabavu i ugradbu potrebnih ventila, te nastavka,maski i sl. vrši montažer.Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | 0
7.2. | Nabava umivaonika od keramike 1.klase dim.45 cm kao tip "Inker " s dijana vijcima za ugradnju na zid.Isto tako nabava jednoručne baterije kao VOXORT ALTA za hladnu i toplu vodu.Nabavu i ugradnju kutnih ventila i odlijevne garniture vrši montažer.Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | 0
7.3. | Nabava baterije za kadu s izljevom i tušem kao VOXORT ALTA.Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | 0
7.4. | Nabava kupaonske galantarije.Obračun po komadu.
a | ogledalo 80x60cm | 1 |  | 0
b | etažer za ručnik | 1 |  | 0
c | četka za WC školjku | 1 |  | 0
d | etažer ispod zrcala | 1 |  | 0
e | etažer za WC papir | 1 |  | 0
f | etažer za tekući sapun | 1 |  | 0
| UKUPNONABAVA S. UREĐAJA |  |  | 0
Redni br. | 8. CENTRALNO GRIJANJE | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
8.1. | Bojanje postojećih radijatora centralnog grijanja i radijatorskih cijevi bojom za radijatore (ton bijeli) .Ukupna površina bojanja cca 3m2.Obračun paušalno.
| paušalno | 1 |  | 0
8.2. | Ispitivanje funkcionalnosti radijatora i puštanje u uporabu.Obračun paušalno.
| paušalno | 1 |  | 0
| CENTRALNO GRIJANJE |  |  | 0
Redni br. | 9. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
9.1. | DEMONTAŽNI RADOVI
9.1.2. | Demontaža i odspajanje postojećih rasvjetnih tijela.
| kom | 7 |  | 0
9.1.3. | Demontaža i odspajanje šuko utičnica.
| kom | 6 |  | 0
9.1.4. | Demontaža i odspajanje rasvjetnih sklopki.
| kom | 7 |  | 0
9.1.5. | Demontaža i odspajanje ventilatora.
| kom | 1 |  | 0
9.2. | RASVJETA
9.2.1. | Dobava, montaža i spajanje LED stropni svjetiljki
| kom | 7 |  | 0
9.2.2. | Dobava, montaža i spajanje LED panik rasvjetnog tijela
| kom | 1 |  | 0
9.2.3. | Dobava, montaža i spajanje kupaonskog ventilatora
| kom | 1 |  | 0
9.3. | ELEKTROSANITARIJA
9.3.1. | Dobava, montaža i spajanje spajanje šuko utičnice 2P 230V, 16A
| kom | 6 |  | 0
9.3.2. | Dobava, montaža i spajanje obične rasvjetne sklopke 10 A, 250V
| kom | 7 |  | 0
9.4. | GRAĐEVINSKI RADOVI
9.4.1. | Izrada šlica 30mm x 20 mm
| m | 10 |  | 0
9.4.2. | Izrada šlica 20mm x 20 mm
| m | 10 |  | 0
9.4.3. | Izrada otvora za ugradnju p/ž kutija
| kom | 4 |  | 0
9.5. | ISPITIVANJA
9.5.1. | Ispitivanje izvedene instalacije od ovlaštene tvrtke
| paušalno | 1 |  | 0
| ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  | 0
UKUPNO RADOVA NA ADAPTACIJI 1 KUHINJE |  | UKUPNO bez PDV-a : |  | 0
PDV:
|  | SVEUKUPNO: |  | 0
SVEUKUPNO ADAPTACIJA 5 KOMPLETA KUHINJA
NAPOMENA:
Sve radove izvoditi u skladu sa kučnim redom u vremenu od 09:00h do 14:00 h.