## stari_grad
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT
TROŠKOVNIK - NABAVA I MONTAŽA ELEKTRIČNIH GRIJAČA U KOTLOVNICI 0BJEKTA "STARI GRAD"
Red. Broj | Naziv i opis proizvoda | jed. Mj. | Okvirna količina | Ime artikla i proizvođača (podrijetlo proizvoda) | Cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om
1. | Električni bojler grijač,s termostatom,6 kW,440V,6/4",bez utikača | kom | 2
2. | MONTAŽA ELEKTRO-GRIJAČA | kom | 2
3. | Punjenje i odzračivanje spremnika PTV | kom | 2
4. | Razvod elektroinstalacija | komplet | 2
5. | Elektroinstalacijski materijal | komplet | 1
6. | Ugradnja zaštitnih strujnih elemenata | komplet | 2
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV
UKUPNO SA PDV-om