|  |
| --- |
| **Specifikacija usluge servisiranja - godišnje čišćenje klima uređaja** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv** | **Jedinica mjere** **/ broj uređaja** | **Jedinična** **cijena po uređaju**  | **Ukupna cijena po uređaju bez PDV-a** |
| 1. | **Dom Zenta -56 kom , Dom Vukovarska -52 kom** **Modeli zidni**Čišćenje i dezinfekcija maske I kućišta sa filterima zrakaSkidanje maske unutarnje jediniceOdvajanje isparivača unutarnje jedinice i temeljito čišćenje kemijskim sredstvimaČišćenje kanalice isparivačaČišćenje kade kondezataČišćenje odvodnog crijeva kondezata propuhivanjem vodomSkidanje i čišćenje turbine kemijskim sredstvimaProvjera rada svih funkcija sa provjerom kolčičine rashladnog medija na vanjskoj jedinici**Dom Zenta -10 kom , Dom Vukovarska -10 kom** **Modeli kazetni** | 108 kom20 kom |  |  |
| 2 . | **Dom Starigrad -** Modeli ventilokonvektori podni - 10 komKazetni modeli – 45 komKanalni modeli – 6 kom |  61 kom |  |  |
|  | **UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a** |  |  |  |
|  | **IZNOS PDV-a (25 %)** |  |
|  | **CIJENA PONUDE S PDV-om** |  |

NAPOMENA

U jediničnu cijenu su uključeni svi putni troškovi

Svi radovi će biti kontrolirani od ovlaštene osobe iz Doma za starije i nemoćne osobe.