## List1
Dom za starije i nemoćne osobe Split
TROŠKOVNIK - VENTILACIJSKA OPREMA - KUHINJA VUKOVARSKA
red.broj | artikl | Jmj | količina | cijena bez PDV-a | cijena sa PDV-om
Odsisni ventilator za kuhinjske nape.
Kučište ventilatora izrađeno iz aluminijskih profila sa dvoslojno izoliranim stranicama iz pocinčanog lima.
Stranice su demontažne što omogućava raznovrsna ventilacijska rješenja.
1. | Kućište ventilatora je opremljeno tavom za skupljanje masnoće i odvodom masnoće. | kom | 1
Motor je zaštićen, izvan struje zraka i ima mogućnost regulacije brzine.
Nizak nivo buke,pouzdan i bez posebnog održavanja.
N= 2,5 kW; 380V
Q = 10000 m3/h
jednakovrijedan kao tip GBD 560/4/4 T 120 Helios
Transformatorski regulator 5-brzina sa termo kontaktima za zaštitu motora u
2. | slučaju pregrijavanja, te indikatorskom lampicom na prednjoj strani. | kom | 1
jednakovrijedan kao tip RDS 11 Helios
3. | Kanali i fazonski elementi izrađeni iz pocinčanog lima oformljeni sa kutnim | kpl | 1
profilima za spoj novog ventilatora sa postojećim kanalima
4. | Protuvibracioni elastični spoj izrađen iz plastificiranog platna i pocinčanog profila | kom | 1
za spoj kanala i ventilatora na ispusnoj strani
5. | Konstrukcija za nošenje ventilatora, sastavljena iz perforiranih čeličnih profila | kom | 1
i spojnih elemenata
6. | Sitni spojni, ovjesni brtveni materijal | kpl | 1
7. | Montaža | kom | 1
U K U P N O