## ZENTA
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT
TROŠKOVNIK - UGRADNJA PLINODOJAVA -objekt Zenta
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed.mjera | Okvirna kol. | Cijena bez PDV-a | PDV | Ukupna cijena sa PDV-om
1. | Dobava,ugradnja i spajanje centrale za dojavu plina s dvije zone,mogućnost spajanja do tri osjetnika plina na svakoj zoni,u kompletu sa aku baterijama 2x12V 7Ah | kom | 1
2. | Dobava,ugradnja i spajanje osjetnika plina LPG u metalnom kućištu sa zaštitom od prašine,0-300 ppm | kom | 2
3. | Dobava,ugradnja i spajanje sirene s bljeskalicom 24VDC | kom | 1
4. | Dobava,ugradnja i spajanje UI modula vatrodojave | kom | 1
5. | Dobava,ugradnja i spajanje releja/sklopnika + trafo za okidanje EMV | kom | 1
6. | Dobava i polaganje vatrodojavnog kabela 2x2x0.8mm | m | 20
7. | Sitni potrošni materijal, programiranje,puštanje u pogon i obuka korisnika te izdavanje zakonom predviđene dokumentacije | kpl | 1
UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  | 0 | 0 | 0
PDV
UKUPNO SA PDV-om

## VUKOVARSKA
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT
TROŠKOVNIK - UGRADNJA PLINODOJAVA -objekt Vukovarska
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed.mjera | Okvirna kol. | Cijena bez PDV-a | PDV | Ukupna cijena sa PDV-om
1. | Dobava,ugradnja i spajanje centrale za dojavu plina s dvije zone,mogućnost spajanja do tri osjetnika plina na svakoj zoni,u kompletu sa aku baterijama 2x12V 7Ah | kom | 1
2. | Dobava,ugradnja i spajanje osjetnika plina LPG u metalnom kućištu sa zaštitom od prašine,0-300 ppm | kom | 2
3. | Dobava,ugradnja i spajanje sirene s bljeskalicom 24VDC | kom | 1
4. | Dobava,ugradnja i spajanje UI modula vatrodojave | kom | 1
5. | Dobava,ugradnja i spajanje releja/sklopnika + trafo za okidanje EMV | kom | 1
6. | Dobava i polaganje vatrodojavnog kabela 2x2x0.8mm | m | 20
7. | Sitni potrošni materijal, programiranje,puštanje u pogon i obuka korisnika te izdavanje zakonom predviđene dokumentacije | kpl | 1
UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  | 0 | 0 | 0
PDV
UKUPNO SA PDV-om