## TROŠKOVNIK
NARUČITELJ: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT
Ivana pl. Zajca 2 , 21000 Split
TROŠKOVNIK RADOVA
Predmet : ADAPTACIJA ARHIVSKOG PROSTORA
Redni br. | 1.ZIDARSKI RADOVI | količina | jedinična cijena | ukupna cijena bez PDV -a | PDV | ukupna cijena sa PDV-om
1.1. | Ručna izrada i ugradnja plivajućeg poda debljine 8,5 cm, kao podloga za keramičke pločice. Plivajući pod se sastoji od: PE folije; ekstrudiranog polistirena ρ=30 kg/ m³ d= 3 cm; zvučno - toplinske građevinske folije (karakteristika jednakovrijednih kao TERMOSILENT 52) d=0,5 cm; estrih poda od cementnog morta armiranog pp vlakancima debljine 5 cm. Završna obrada cem. estriha mora biti potpuno ravna i zaglađena čeličnim gleterom. Uz krajeve zidova prije izrade cem. estriha uzdignuti toplinsku građevinsku foliju u visine h=15 cm.Izvesti padove od 1% prema podnom slivniku. Obračun po 1m² izvedene podloge.
| m2 | 55 |  | 0
1.2. | Izvedba nivelirajućeg sloja masom za izravnanje 3 mm debljine, uz primjenu odgovarajućeg predpremaza, na čvrstom, očišćenom i suhom cementnom estrihu kao priprema za postavljanje PVC poda. U cijenu uključen rad i materija. Obračun po 1m² izvedene podloge.
| m2 | 55 |  | 0
1.3. | Zidarska pripomoć građevinskim, zanatskim i instalaterskim radovima. Pripomoć obuhvaća razne zidarske obrade kao krpanje šliceva u zidu i podu i stropu za elektroinstalaterima, brušenje betonskih zidova i sl. Obračun se vrši po efektivnom satu KV radnika.
| KV/h | 15 |  | 0
1.4. | Nabava materijala korištenog za zidarske obrade. Nabavu vršiti u dogovoru s Naručiteljem radova. Obračun prema stvarno potrošenoj količini materijala kao komplet za sve zidarske pripomoći.
| kompl | 1 |  | 0
1.,5. | Izrada skale u dimenziji 30x15cm duljine 233cm.
| kom | 1 |  | 0
1.6. | Nabava doprema te zidanje pregrada YTONG-om debljine 12,5cm. Svaki 3. red po visini potrebno učvrstiti u nosivi zid ankerom. U cijenu rada obračunata pokretna građevinska skela.
| m² | 10.5 |  | 0
1.7. | Izvedba pregradnih zidova tipa kao W115, d=20 cm od dvostruke metalne podkonstrukcije od pocinćanih profila,širine 75 mm,a debljine 0,6 mm,montirane na razmaku za traženu visinu zida ,s pripadajućom trakom za brtvljenje,visine zida do 3,55 m, s obostranom oblogom 1 dijamant + 1 obična ploča d=12,5 mm ,sa izolacijom od kamene vune gustoće min.30kg/m3,debljine 2x75 mm,zaglađeno ,ugrađenih kutnika i bandažirano papirnatom trakom (kao knauf Kurt) svih spojeva.Stupanj obrade K2.Obračun po m2 izvedenog zida.
| m² | 19 |  | 0
1.8. | Izrada obloge zida ,d=2.5cm ,od dva sloja GK ploča d=12,5mm (1 dijamant +1 obična ploča). Obračun po m2 izvedene obloge.
| m² | 27 |  | 0
1.9. | Dobava i postava UA profila na mjestima ugradnje dovratnika protupožarnih vrata. UA profili se postavljaju u utične kutnike koji su pričvršćeni za međukatnu konstrukciju Obračun po m1.
| m' | 8 |  | 0
1.10. | Obloga stropova gips kartonskim sistemom tipa kao D112 koji se sastoji od: - nosive metalne podkonstrukcije sa nosivim čeličnim CD profilima; -ovjesa; - jedne vatro-otporne ploče, debljine 12,5 mm. Nakon završetka montaže gipskartonskih ploča sve spojeve s drugim materijalima bandažirati papirnatom trakom (kao knauf Kurt) ,a spojeve ploča obraditi zaglađeno KNAUF gletom.Stupanj obrade K3.Posebnu pažnju obratiti na spoj stropne i zidne obloge (uraditi detalj prema knauf standardu). U cijenu uračunati i radnu skelu.Visina betonskog stropa 3,82m. Strop se spušta do 50cm.U spuštenom stropu ugraditi toplinsku izolaciju od kamene vune debljine 50mm (karakteristika jednakovrijednih kao "Knaufinsulation DP-5 -50 kg/m3).Obračun po m² izvedenog sistema.
| m² | 55 |  | 0
1.11. | Izrada revizijskog otvora u spuštenom stropu za javljač požara te ventilacijsku opremu.
| kom | 6 |  | 0
1.12. | Grubo čišćenje za vrijeme trajanja radova sa transportiranjem smeća u ulični kontejner.Obračun po 1m² netto površine.
| m² | 55 |  | 0
1.13. | Fino čišćenje nakon završetka radova. Obračun po 1m² netto površine sanitarnih čvorova.
| m² | 55 |  | 0
Redni br. | 2. KERAMIČARSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
2.1. | Postava podnih keramičkih pločica 1. klase, debljine do 1 cm, vel. i vrste po izboru naručitelja. Način postavljanja pločica po izboru Naručitelja. Postava se izvodi na estrihu. Pločice se postavljaju sa fugom 2 mm koje se obrađuju vodootpornom smjesom za fugiranje (FUGAMOL). U cijenu uračunati raznošenje ker. pločica i veznog materijala. Po završetku treba izvršiti potpuno čišćenje površina. Obračun po m² opločanih zidova.
| m² | 55 |  | 0
2.2. | Izrada spojeva ploha-ploha ,ploha -sokl kvalitetnim vodootpornim silikonom u boji fugamola.Silikoniranje vršiti precizno bez prljanja okolne keramike.Obračun po m²
| m' | 50 |  | 0
2.3. | Nabava i doprema podnih protukliznih (R10) keramičkih ploćica 1. klase, debljine do 1 cm, vel. i vrste po izboru Naručitelja za kupaonicu .Pločice moraju biti otporne na habanje,urinokiseline i kemikalije sredstava za čišćenje.Uz ploćice izvršiti nabavu potrebne količine kvalitetnog građevinskog ljepila, mase za fugiranje, veze SN 10 i križića za postavljanje. Raznošenje ploćica od ulaza u objekt do soba vrši keramičar. U cijenu uključiti potreban višak u odnosu na stvarnu količinu pločica, a koji nastaje kao ostatak pri rezanju i postavi. Obračun po m² nabavljenih pločica.
| m² | 55 |  | 0
Redni br. | 3. IZOLATERSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
3.1. | Nabava materijala,doprema i izrada horizontalne hidroizolacije podne ploče. Hidroizolacija se sastoji od: - jednog sloja hladnog bitumenskog premaza karakteristika jednakovrijednih kao RESITOL, - jednog sloja elastomerne hidroizolacijske trake za zavarivanje s ispunom staklenog tekstila karakteristika jednakovrijednih kao BITUFIX GV-4. Uz rubove zidova hidroizolacijsku traku dignuti i zavariti 10 cm kao holker do gotovog poda. Uzdužne preklope svih traka izvesti širine min. 10 cm, a poprečne 15 cm. Obračun po m² izolirane plohe s holkerom.
| m2 | 55 |  | 0
3.2. | Nabava materijala,doprema i izrada vertikalne hidroizolacije u dva nanosa. Hidroizolacija se sastoji od:polimerbitumena + mrežice. Obračun po m² izolirane plohe.
| m2 | 60 |  | 0
Redni br. | 4. STOLARSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
4.1. | Nabava, doprema i ugradnja protupožarnih vrata.
a | 77/216
| kom | 1 |  | 0
b | 116/216
| kom | 2 |  | 0
Redni br. | 5. BOJADISARSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
5.1. | Dobava i postava staklene mrežice za armiranje (160g) u prvi sloj građevinskog ljepila te završna obrada drugim slojem građevinskog ljepila. Zidove prethodno impregnirati premazom karakteristika jednakovrijednih kao Poliflor. U cijenu rada uključena pokretna građevinska skela.
| m² | 185 |  | 0
5.2. | Gletovanje i bojanje zidova.Prije bojanja izvršiti impregnaciju ogletanih površina.Bojanje vršiti disperzivnim perivim bojama karakeristika jednakovrijednihkao JUPOL GOLD u bijelom tonu u dva nanosa .Nanos boje izvršiti pedantno pri čemu treba zaštititi sve površine i ugrađenu opremu od bojanja i cijeđenja boje.Dijelove zidova koje je jedan nanos loše pokrio obojati u još jednom nanosu.Obračun po m2 obojanih površina sa svim navedenim radnjama u stavci. U cijenu rada uključena pokretna građevinska skela.
| m² | 205 |  | 0
5.3. | Gletovanje i bojanje GK stropova.Prije bojanja izvršiti impregnaciju ogletanih površina.Bojanje vršiti disperzivnim perivim bojama kao karakteristika jednakovrijednih kao JUPOL GOLD u bijelom tonu u dva nanosa .Nanos boje izvršiti pedantno pri čemu treba zaštititi sve površine i ugrađenu opremu od bojanja i cijeđenja boje.Dijelove stropa koje je jedan nanos loše pokrio obojati u još jednom nanosu.Obračun po m2 obojanih površina sa svim navedenim radnjama u stavci. U cijenu rada uključena pokretna građevinska skela.
| m² | 55 |  | 0
5.4. | Bojadisarski popravci i bojanje zaprljanih površina.Obračun po satu.
| VKV h | 10 |  | 0
5.5. | Nabava materijala korištenog za bojadisarske popravke. Nabavu vršiti u dogovoru s Naručiteljem radova. Obračun prema stvarno potrošenoj količini materijala kao komplet za sve bojadisarske poravke.
| kompl | 1 |  | 0
Redni br. | 6. VODOINSTALTERSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
6.1. | Vodoinstalaterski radovi se izvode na visini stropa do 3,82m te ih je potrebno izvoditi sa građevinske skele. Dovoz i montaža pokretne građevinske skele.
| kompl. | 1 |  | 0
6.2. | Rušenje i demontaža postojeće vodovodne i kanalizacijske instalacije. Odvoz na gradski deponij s plaćenom taksom.Obračun po kompletu.
| kompl. | 1 |  | 0
6.3. | Zamjena dotrajalih vodovodnih cijevi. Obračun po m'.
| m' | 10 |  | 0
6.4. | Zamjena dotrajalih ventila. Obračun po kom.
| kom | 3 |  | 0
6.5. | Brušenje i bojanje gizanih cijevi. Gizane cijevi je potrebno očistiti tj. obrusiti te prebojati protupožarnom bojom.
| kompl. | 1 |  | 0
Redni br. | 7. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
7.1. | DEMONTAŽNI RADOVI
7.1.2. | Demontaža i odspajanje postojećih rasvjetnih tijela.
| kom | 4 |  | 0
7.1.3. | Demontaža i odspajanje šuko utičnica.
| kom | 2 |  | 0
7.1.4. | Demontaža i odspajanje rasvjetnih sklopki.
| kom | 2 |  | 0
| UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
7.2. | KABLIRANJE
7.2.1. | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3x2,5 mm2
| m | 30 |  | 0
7.2.2. | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3x1,5 mm2
| m | 50 |  | 0
7.2.3. | Dobava i polaganje CS 25 instalacijske cijevi za naknadno provlačenje kabela
| m | 20 |  | 0
| UKUPNO KABLIRANJE |  |  | 0
7.3. | RASVJETA
7.3.1. | Dobava, montaža i spajanje LED stropnih svijetiljki
| kom | 11 |  | 0
7.3.2. | Dobava, montaža i spajanje LED panik rasvjetnog tijela
| kom | 1 |  | 0
| UKUPNO RASVIJETA |  |  | 0
7.4. | ELEKTROSANITARIJA
7.4.1. | Dobava, montaža i spajanje spajanje šuko utičnice 2P 230V, 16A
| kom | 2 |  | 0
7.4.2. | Dobava, montaža i spajanje obične rasvjetne sklopke 10 A, 250V
| kom | 2 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROSANITARIJA |  |  | 0
7.5. | GRAĐEVINSKI RADOVI
7.5.1. | Izrada šlica 30mm x 20 mm
| m | 10 |  | 0
7.5.2. | Izrada šlica 20mm x 20 mm
| m | 10 |  | 0
7.5.3. | Izrada otvora za ugradnju p/ž kutija
| kom | 4 |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
7.6. | ISPITIVANJA
7.6.1. | Ispitivanje izvedene instalacije od ovlaštene tvrtke
| paušalno | 1 |  | 0
| UKUPNO ISPITIVANJA I PROJEKTI |  |  | 0
7.7. | KONTROLA PRISTUPA
7.7.1. | Dobava,isporuka i montaža - Samostojeći čitač EM 13,56 kHz kartica sa tipkovnicom u vodootpornom, antivandal kućištu (IP68) za max. 2000 korisnika. Može se koristiti i kao wiegand 26-bitni čitač kartica sa tipkovnicom. Podržava režim rada: Samo kartica, samo pin kod, kartica+pin kod. Kromirano kućište. Anti sabotažni senzor. Napajanje: 12 / 24 Vdc
| kom | 2 |  | 0
7.7.2. | Dobava,isporuka i montaža - Napajanje za JAN REX, JAN REGIS čitače/kontrolere (Ulazni napon: 230V AC, Izlazni napon: 12V DC, Snaga: 40W), moguće je povezati do 4 čitača/kontrolera + 4 brave ili 2 elektromagneta, 2x relej 5A, sa integriranom podrškom za rezervno napajanje (Akumulator 12V/2.4 Ah nije uključen).
| kom | 1 |  | 0
7.7.3. | Dobava, isporuka i montaža - Elektroprihvatnik, bez napona zatvoren, za duža opterećenja, napajanje 12 Vdc 75mm x 20,5mm x 28mm
| kom | 2 |  | 0
7.7.4. | Dobava, isporuka i montaža tipkala za deblokadu elektroprihvatnika
| kom | 2 |  | 0
7.7.4. | Testiranje funkcionalnosti i puštanje u rad sustava kontrole pristupa
| kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO KONTROLA PRISTUPA |  |  | 0
7.8. | VATRODOJAVA
7.8.1. | Izmještanje postojeće vatrodojave prema pozicijama u spuštenom stropu.
| kompl. | 1 |  | 0
7.8.2. | Izdavanje atesta o funkcionalnosti sustava vatrodojave.
| kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO KONTROLA PRISTUPA |  |  | 0
Redni br. | 8. VENTILACIJSKI RADOVI | količina | cijena bez PDV-a | ukupno
8.1. | Dobava, izrada i ugradnja ventilacijske opreme sa svim pripadajućim elementima.
| kompl. | 1 |  | 0
8.2. | Balansiranje sustava na zračnoj strani, probni rad, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti, uz mjerenje projektiranih parametara ( količine zraka / broj izmjena ).
| kompl. | 1 |  | 0
1 | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
2 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
3 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
4 | STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
5 | BOJADISARSKI RADOVI |  |  | 0
6 | VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  | 0
7 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  | 0
8 | VENTILACIJSKI RADOVI |  |  | 0
|  |  | UKUPNO bez PDV-a : | 0
PDV:
|  |  | SVEUKUPNO: | 0