## Elektromaterijal
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT
TROŠKOVNIK - ELEKTROMATERIJAL
Red. Broj | Naziv i opis proizvoda | jed. Mj. | Okvirna količina | Naziv artikla i proizvođača | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupan iznos sa PDV-om
1. | ŽARULJA LED 10 W,LEDENO BIJELA,E27,4000K,15 000 hrs | kom | 1200
2. | ŽARULJA LED,6W,E14 | kom | 100
3. | ŽARULJA LED,GU 10,5W | kom | 40
4. | ŽARULJA G24d-3,26 W,1800 lm | kom | 30
5. | IZOLIR TRAKA,25X20 | kom | 30
6. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -6A | kom | 30
7. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -10 A | kom | 30
8. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -16 A | kom | 30
9. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -20 A | kom | 40
10. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -20 A | kom | 40
11. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -25 A | kom | 30
12. | PATRONA 0SIGURAČA D-III-35 A | kom | 50
13. | PATRONA 0SIGURAČA D-II -50 A | kom | 10
14. | TIJELO OSIGURAČA D-II | kom | 20
15. | TIJELO OSIGURAČA D-III | kom | 20
16. | KAPA OSIGURAČA DII | kom | 20
17. | KAPA OSIGURAČA DIII | kom | 20
18. | NOŽASTI OSIGURAČ,63 A | kom | 20
19. | NOŽASTI OSIGURAČ,80 A | kom | 20
20. | NOŽASTI OSIGURAČ,100 A | kom | 20
21. | TIJELO NOŽASTOG OSIGURAČA | kom | 20
22. | AUTOMATSKI OSIGURAČ,B10 | kom | 30
23. | AUTOMATSKI OSIGURAČ,B16 | kom | 30
24. | AUTOMATSKI OSIGURAČ,B20 | kom | 30
25. | AUTOMATSKI OSIGURAČ,B25 | kom | 30
26. | KLIJEŠTA KOMBINIRANA ELEKTRIČARSKA | kom | 3
27. | KLIJEŠTA CVIKCANGE ELEKTRIČARSKE | kom | 2
28. | ŠUKO UTIČNICA | kom | 80
29. | UTIKAČ GUMENI RAVNI | kom | 20
30. | UTIKAČ GUMENI NA L | kom | 20
31. | ŠUKO UTIČNICA DUPLA | kom | 30
32. | PREKIDAČ OBIČNI | kom | 50
33. | PREKIDAČ IZMJENIČNI | kom | 50
34. | PREKIDAČ DUPLI | kom | 30
35. | UTIKAČ ADAPTER,3X | kom | 20
36. | KABEL PRODUŽNI 1,5M,3X | kom | 20
37. | KABEL PRODUŽNI 3M,3X | kom | 20
38. | KABEL P-3x1,5 mm2 | m | 200
39. | KABEL P-3x2,5mm2 | m | 200
40. | EL.ŽICA,1,5mm2,fleksibilna | m | 200
41. | ANTENSKI KABEL,koaksialni | m | 100
42. | ISPITIVAČ NAPONA | kom | 6
43. | NADŽBUKNA UTIČNICA | kom | 10
44. | NADŽBUKNI PREKIDAČ | kom | 10
45. | FLUO CIJEV,18 W 60cm, 6500K | kom | 100
46. | FLUO CIJEV,36 W 120cm ,6500K | kom | 100
47. | LED CIJEV,T8 G13,60cm,9,4 W,4000K | kom | 100
48. | LED CIJEV,T8 G13,120 cm,18W,4000K | kom | 100
49. | STARTER 4-22W | kom | 200
50. | STARTER 4-65W | kom | 200
51. | GRLO PORCULAN E27 | kom | 30
52 | PVC KANAL 15X20 mm | kom | 20
53 | ANTENSKI KABEL RF | kom | 20
54 | POKLOPCI KUTIJA,fi 60 mm | kom | 200
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV
UKUPNO SA PDV-om