## Sheet1
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT
Ivana pl. Zajca 2
21000 Split
Troškovnik za predmet nabave :Radovi na rekonstrukciji i izvedbi sobe sa sanitarnim čvorom
prilagođenoj osobama sa invaliditetom EJN 50/2025
Red.br. | Opis radova | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupna cijena sa PDV-om
1 | Demontaža rasvjete. Obuhva ć a skidanje svih rasvjetnih tijela i osiguravanje elektri č nih instalacija. Obračun po komadu | komad | 8
2 | Demontaža vrata i dovratnika Uključuje pažljivo skidanje vratnog krila, dovratnika i pripadajuće okove. Uklanjanje montažne pjene, sanacija zida i odvoz otpada. Obračun po komadu. | komad | 4
3 | Skidanje drvenog stropa. Ru č no ili mehani č ko skidanje drvenih obloga i potkonstrukcije (ako postoji). Obračun po m3 | m2 | 25
4 | Demonta ž a sanitarnih predmeta u prostoru sanitarnog č vora u smje š tajnim jedinicama - WC š koljke s daskom, vodokotli ć em i pripadaju ć im spojnim ventilima, umivaonici, tu š kade, sitni sanitarni predmeti (posuda za sapun, držač WC papira, WC četka i sl.). Obračun po komadu demontiranog elementa.
| WC školjka sa vodokotlićem | komad | 1
| umivaonik | komad | 2
| slavina | komad | 2
5 | Pa ž ljivo skidanje zidne kerami č arske obloge i sokla od kerami č kih pločica, utovar šute u kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. U cijenu uklju č iti i pristojbu za odlaganje š ute i ostalog na gradskoj deponiji. Obračun po m² | m2 | 15
6 | Ru š enje pregradnog zida. Ru š enje se izvodi odozgo prema dolje. Radno mjesto očistiti te sav preostali srušeni materijal utovariti i odvesti na gradski deponij. U cijeni stavke potrebno je obračunati i sve pristojbe za potrebe odlagališta. Obračun po m² srušenih zidova. | m3 | 3
7 | Uklanjanje poda iz PVC-a zajedno s rubnom trakom, te čišćenje poda od ljepila.Obračun po m2 | m2 | 18
8 | Pilanje AB zida debljine d=20,00 cm na poziciji ulaza u prostoriju. Obuhva ć a rezanje armiranog betona dijamantnom pilom ili drugom odgovaraju ć om metodom. Uklju č uje za š titu radne zone, eventualno sidrenje konstrukcije, odvoz otpada i grubo čišćenje. Obračun po m1 | m1 | 2
9 | Zidanje zida betonskim blokovima (20 cm debljine). Uključuje nabavu i zidanje betonskih blokova, pripremu i nano šenje morta, niveliranje te osnovnu obradu spojeva. Obračun po m2 | m2 | 2
10 | Izvedba vodovodnih i odvodnih instalacija. Zamjena i prilagodba cijevi za novi raspored sanitarija. Obračun po kompletu | komad | 1
11 | Ugradnja linijske re š etke s funkcijom sifona. Uklju č uje pripremu podloge, ugradnju linijskog odvoda, povezivanje na odvodnu instalaciju, niveliranje i završnu obradu oko rešetke. Osiguravanje odgovaraju ć eg pada prema odvodu radi optimalnog otjecanja vode. | komplet | 1
12 | Dobava i postava pregradnog zida od obostrano dvostrukih gipskartonskih ploča, sa svom potrebnom potkonstrukcijom i ispunom mineralnom vunom d=5cm. Jedini č nom cijenom obra č unat sav potreban rad i materijal, sa svim eventualnim rezanjima plo č a za ugradbu instalacijama. U cijenu je uračunata montaža i demontaža lake pokretne skele. Obračun po m² izvedenog pregradnog zida. | m2 | 5.5
13 | Dobava i postava stropa od gips kartonskih ploča, sa svom potrebnom potkonstrukcijom i ispunom mineralnom vunom d=5cm. Jedini č nom cijenom obra č unat sav potreban rad i materijal, sa svim eventualnim rezanjima plo č a za ugradbu instalacijama. U cijenu je ura č unata montaža i demontaža lake pokretne skele. Obračun po m² izvedenog pregradnog zida. | m2 | 25
14 | Gletanje zidova masom za gletanje u dva sloja sa svim potrebnim pripremama i potrebnim materijalom ( č i š ć enje poloha, bru š enje površine i sl.) Nakon sušenja prvog sloja, isti prebrusiti finim brusnim papirom i zatim izvesti još jedan sloj gletanja do kvalitete Q3. U cijenu treba uračunati montažu i kasniju demontažu lake pokretne skele. Obračun po m² izgletane površine. | m2 | 50
15 | Dobava materijala i li č enje zidova bojom za unutarnje radove, disperzivna, ekolo š ka boja na bazi umjetnih smola, bez otapala, omek š iva č a i š tetnih misija. Jedini č na cijena sadr ž i sitne popravke površina, impregnaciju, brušenje, kitanje te dvostruki premaz završnom bojom. Obračun po m² obojane površine. | m2 | 50
16 | Dobava i izvedba horizontalnog vodonepropusnog premaza u sanitarnim prostorijama. Radovi obuhvaćaju: - nanošenje višeslojnog vodonepropusnog premaza na pripremljenu i vlažnu podlogu minimalne debljine 3-4mm u razmaku od 2-12 sati; - bandaž a radnih spojeva, pukotina do 1mm plasti č nom mrež icom između prvog i drugog sloja Obračun po m² izolirane površine. | m2 | 10
17 | Dobava materijala i postava oplo č enja poda sanitarija kerami č kim plo č icama ljepljenjem vodootpornim fleksibilnim dvokomponentnim ljepilom na podlogu od cementnog estriha. Postava sa stisnutim fugama, u vezu č etiri re š ke u jednoj to č ki. U cijenu uklju č eno i oplo č enje oko podnih sifona te sav potreban materijal sa radom, dopremom, rezanjem, pripasavanjem i fugiranjem plo č ica masom za fugiranje. U cijenu uklju č en sav potreban materijal, rad s rezanjem i pripasavanjem pločica. Obračun po m² postavljenih pločica. | m2 | 2
18 | Pregled podloge nakon skidanja PVC poda te djelomično krpanje pukotina brzovezujućom masom NC 182. Odluka o krpanju donijeti će se nakon što se ukloni postojeći pod. Obračun po m² postavljenog poda. | m2 | 22
19 | Nanošenje sloja disperzivnog prajmera PE 260 na pripremljenu podlogu uz predhodno odpra š ivanje. Obra č un po m ² postavljenog poda. | m2 | 22
20 | Nanošenje samonivelirajuće mase za izravnavanje NC 130 na estrih podlogu, a prije polaganja poda prosječne debljine 1-2 mm. Masa se nanosi se u dva sloja uz prethodno brušenje poda sa uklanjanjem neravnina i odprašivanje. Nakon sušenja masa se strojno brusi uz usisavanje. Obračun po m² izrađene podloge | m2 | 22
21 | Nabava i postava podova od PVC-a. PVC pod je debljine 2,0 mm, u trakama širine 2,00 m, trajno antistatičan, bakteriostatičan, postojan na habanje, ulja, masti, sredstva za dezinfekciju i lagan za održavanje. Obračun po m² postavljenog poda | m2 | 22
22 | Nabava i postava PVC kompozitne rubne trake tip DOLKENWL 80 koja se polaže na svim spojevima vertikalnih i horizontalnih površina. PVC traka se postavlja u metapren ljepilo. Visina trake 8 cm te ju je potrebno uskladiti s odabranim podom. Obračun po m' izrađene rubne trake. | m1 | 12
23 | Monta ž a prethodno demontiranih sanitarnih elemenata u prostoru sanitarnog č vora u smješ tajnim jedinicama - WC š koljke s daskom, vodokotlićem i pripadajućim spojnim ventilima, umivaonici, tuš kade, sitni sanitarni predmeti (posuda za sapun, držač WC papira, WC četka i sl.). Obračun po komadu montiranog elementa.
| WC školjka sa vodokotlićem | komad | 1
| umivaonik | komad | 1
| slavina | komad | 2
24 | Puštanje u rad i provjera ispravnosti sustava. Obračun po kompletu. | komplet | 1
25 | Predaja korisnicima uz upute za korištenje. Obračun po kompletu. | komplet | 1
REKAPITULACIJA :
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA SA PDV-om