## Sheet1
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT
Ivana pl. Zajca 2, 21000 Split
EJN 51/2025
Troškovnik za predmet nabave : Izvedba novog sanitarnog čvora za potrebe medicinskog osoblja
Red.br. | Opis radova | Jedinica mjere | količina | Jed.cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupna cijena sa PDV-om
1 | Rušenje postojećih obloga / niveliranje zidova i poda. Priprema zidova i poda za nove instalacije i obloge. Obračun po m2 | m2 | 23
2 | Izrada glazure / niveliranje poda Izrada cementne glazure radi postizanja pravilne nivelacije i pada prema odvodu. Obračun po komadu. | m2 | 5
3 | Izrada vodovodnih i odvodnih instalacija Postavljanje novih cijevi za umivaonik, WC školjku i tuš kabinu. Obračun po kompletu | komplet | 1
4 | Izrada elektroinstalacija Postavljanje priklju č aka za rasvjetu, bojler, uti č nice i prekida č e. Obračun po kompletu | komplet | 1
5 | Postavljanje hidroizolacije Nanošenje hidroizolacijskog sloja na pod i donji dio zidova. Obračun po m² | m2 | 9
6 | Postavljanje keramičkih pločica (pod i zidovi) Postavljanje kerami č kih plo č ica s fugiranjem i zavr š nim obradama. Obračun po m² | m2 | 23
7 | Bojanje zidova i stropa Priprema površ ina (gletanje, brušenje) i nanošenje boje otpornije na vlagu. Obračun po m² | m2 | 7
8 | Nabava i ugradnja WC školjke i vodokotlića Montaža i priključenje na vodovod i odvod. Obračun po kompletu | komplet | 2
9 | Nabava i ugradnja umivaonika sa slavinom i sifonom. Monta ž a umivaonika, postavljanje slavine i sifona te priklju č enje na instalacije. Obračun po kompletu | komplet | 1
10 | Ugradnja tuš kabine i linijskog odvoda Monta ž a tu š kabine s priklju č enjem na vodovod i odvod, ugradnja linijskog odvoda sa sifonom. Obračun po kompletu | komplet | 1
11 | Ugradnja rasvjete Monta ž a stropne ili zidne rasvjete, priklju č enje na elektroinstalacije. Obračun po kompletu | komplet | 1
12 | Puštanje u rad i provjera ispravnosti sustava. Obračun po kompletu. | komplet | 1
13 | Predaja korisnicima uz upute za korištenje. Obračun po kompletu. | komplet | 1
REKAPITULACIJA :
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA SA PDV-om