## ViK
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT
Troškovnik za predmet nabave : EJN 54/2025 Radovi dogrijavanja potrošne tople vode zapadnog dijela u objektu Zenta
Stavka | Opis stavke | jedinična mjera | količina | jed.cijena bez PDV-a | ukupna cijena bez PDV-a
1. | ZAHVAT NA INSTALACIJI VODOVODA
1.1. | Pocinčane čelične cijevi sa cijevnim lukovima i brtvenim materijalom dimenzija ( dio prespajanje do spremnika u podstanici::
| NO50 | m | 14 |  | 0
| NO40 | m | 10 |  | 0
| NO32 | m | 10 |  | 0
0
0
1.2. | Termostatski miješajući automat, kao proizvod |  |  |  | 0
| Caleffi, dimenzija 2" |  |  |  | 0
|  | komplet | 2 |  | 0
0
1.3. | Kuglasta slavina na navoj, sa holenderima, brtvenim i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na toplinu dimenzija: |  |  |  | 0
| NP 10 NO 50 | komplet | 7 |  | 0
| NP 10 NO 32 | komplet | 2 |  | 0
0
1.4. | Hvatač nečistoća na navoj, za sanitarnu vodu, sa holenderima, brtvenim i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na toplinu dimenzija: |  |  |  | 0
| NP 10 NO32 | komplet | 1 |  | 0
0
1.5. | Nepovratni ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na toplinu dimenzija: |  |  |  | 0
| NP 10 NO32 | komplet | 1 |  | 0
0
1.6. | Crpka recirkulacije PTV |  |  |  | 0
| kao proizvod Wilo, tip MAXO-Z 32/0,5-12 PN10 |  |  |  | 0
| uključivo spojni i izolacijski pribor | komplet | 1 |  | 0
0
1.7. | Izolacija cjevovoda tople/hladne vode zaštitnim termioizolacijskim plaštom, sa parnom branom, debljine 19 mm, tip “Armaflex AC” s pripadajućim ljepilom i samoljepivom trakom za cijevi i završnim slojem Alu lima, za cijevi dimenzija: |  |  |  | 0
| Izolacija cjevovoda tople/hladne vode zaštitnim termioizolacijskim plaštom, sa parnom branom, debljine 19 mm, tip “Armaflex AC” s pripadajućim ljepilom i samoljepivom trakom za cijevi i završnim slojem Alu lima, za cijevi dimenzija: |  |  |  | 0
| NO50 | m | 14 |  | 0
| NO40 | m | 10 |  | 0
| NO32 | m | 10 |  | 0
0
1.8. | Izolacija zapornih, nepovratnih i napojnih ventila, a |  |  |  | 0
| balansirajućih ventila,hvatača nečistoće, |  |  |  | 0
| nepovratnih ventila |  |  |  | 0
| NO32-NO50 | komplet | 11 |  | 0
0
1.4. | Pokazni instrumenti sa pripadajućom aramturom i priborom |  |  |  | 0
| Manotermometar 0-6 bar; 0-120oC | kom | 4 |  | 0
0
|  |  |  | UKUPNO POGLAVLJE 1 u EURIMA (EUR) bez PDV-a: | 0
0
0
2. | INSTALACIJA ZAGRIJAVANJA PTV |  |  |  | 0
0
2.1. | Crpka grane grijanja PTV |  |  |  | 0
| kao proizvod Wilo, tip MAXO-Z 50/0,5-12 PN10 |  |  |  | 0
| uključivo spojni i izolacijski pribor | komplet | 1 |  | 0
0
2.2. | Miješajući regulacijski ventil i oprema: |  |  |  | 0
| kao proizvod Danfoss, tip |  |  |  | 0
| VRB 3 40, 2 1/4" VN, Kvs=25, PN 16 | kom | 1 |  | 0
| Nav.spojnica - DN40 UN za VRB /VRG 1kom | kom | 3 |  | 0
| AMV435, 230 V, 3 točke, 7,5-15 s/mm, 400 N | kom | 1 |  | 0
| Elektronski regulator ECL120 230V | kom | 1 |  | 0
| ESMU100 uronski osjetnik temp. - Pt1000 | kom | 1 |  | 0
| Ugradbena čahura, nehrđajuća, za ESMU100 | kom | 1 |  | 0
0
2.3. | Bakrene cijevi u šipci sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo pričvrsni i ovjesni materijal |  |  |  | 0
| Φ54×2 | m | 18 |  | 0
0
2.4. | Izolacija cjevovoda tople/hladne vode zaštitnim termioizolacijskim plaštom, sa parnom branom, debljine 19 mm, tip “Armaflex AC” s pripadajućim ljepilom i samoljepivom trakom za cijevi i završnim slojem Alu lima, za cijevi dimenzija: |  |  |  | 0
| Φ54 | m | 18 |  | 0
0
2.5. | Kuglasta slavina na navoj, sa holenderima, brtvenim i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na toplinu dimenzija: |  |  |  | 0
| NP 6 NO 50 | komplet | 6 |  | 0
| NP 6 NO 40 | komplet | 2 |  | 0
0
2.6. | Hvatač nečistoća na navoj, za sanitarnu vodu, sa holenderima, brtvenim i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na toplinu dimenzija: |  |  |  | 0
| NP 6 NO50 | komplet | 1 |  | 0
| NP 6 NO 40 |  |  |  | 0
0
2.7. | Nepovratni ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na toplinu dimenzija: |  |  |  | 0
| NP 6 NO50 | komplet | 1 |  | 0
0
2.8. | Izolacija zapornih, nepovratnih i napojnih ventila, a |  |  |  | 0
| balansirajućih ventila,hvatača nečistoće, |  |  |  | 0
| nepovratnih ventila |  |  |  | 0
| NO32-NO50 | komplet | 10 |  | 0
0
2.9. | Pokazni instrumenti sa pripadajućom aramturom i priborom |  |  |  | 0
| Manotermometar 0-6 bar; 0-120oC | komplet | 4 |  | 0
0
2.10. | Odzračni lonac, uključivo ispust | komplet | 2 |  | 0
0
2.11. | Prateći elektro radovi - napajanje potrošača i |  |  |  | 0
| komunikacijsko međuožičenje, uključivo potrebni kabeli |  |  |  | 0
| (napajanje cirkulacijskih crpki, skupa sa |  |  |  | 0
| odgovarajućim osiguračima i kabelima; signalizacijsko |  |  |  | 0
| ožičenje crpki i miješajućeg ventilam) | komplet | 1 |  | 0
0
0
2.12. | Montaža specificirane opreme i materijala do stanja pune pogonske spremnosti | komplet | 1 |  | 0
0
0
2.13. | Demontaža postojećeg elektro kotla i odspajanje |  |  |  | 0
| njegovog spojnog cjevovoda i cirkulacijske crpke. |  |  |  | 0
| Demontiranu opremu predati investitoru na |  |  |  | 0
| raspolaganje | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO POGLAVLJE 2 u EURIMA (EUR) bez PDV-a: | 0
3. | ZAVRŠNE AKTIVNOSTI
3.1. | Programiranje i podešavanje brzine rada cirkulacijskih crpki
od strane ovlaštenog servisera
|  | kom | 2 |  | 0
0
3.2. | Ispitivanje, podešavanje i balansiranje kompletne instalacije ( zračni, vodeni i freonski dio), kao i probni pogon u trajanju od 2 dana ( 2x 8 h ) | komplet | 1 |  | 0
0
3.3. | Strelice i oznake kretanja medija | kom. | 10 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.4. | Mesingane natpisne pločice dimenzija |  |  | 0 | 0
| debljine 2 mm | kom. | 9 |  | 0
0
3.2. | Obuka korisnika za za rukovanje i održavanje ugrađene opreme |  |  |  | 0
|  | paušal | 1 |  | 0
0
3.3. | Izrada uputa za rukovanje i održavanje opreme ( 1 primjerak ), te nacrta koji prikazuje shemu spajanja instalacije i stvarno izvedene radove na instalacijama. U strojarnici staviti uokvirenu shemu postrojenja. |  |  |  | 0
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.4. | Pripremno završni radovi, troškovi unutarnjeg transporta, prijevoz alata i materijala na gradilište, povrat alata i eventualno preostalog materijala, te ostali sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu, kao i građevinska pomoć uz upotrebu skele za za visine veće od 2.5 m. Probijanje otvora za cijevi i nosače u zidovima i međukatnoj konstrukciji |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO POGLAVLJE 3 u EURIMA (EUR) bez PDV-a: | 0
REKAPITULACIJA
1. | ZAHVAT NA INSTALACIJI VODOVODA |  |  |  | *
2. | INSTALACIJA ZAGRIJAVANJA PTV |  |  |  | 0
3. | ZAVRŠNE AKTIVNOSTI |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO U EURIMA ( EUR ) bez PDV-a: | 0
|  |  |  | PDV 25%: | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
U Splitu, _______________________________