## Sheet1
Dom za starije i nemoćne osobe Split
Ivana pl. Zajca 2,21000 Split
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA - EJN 64/2025
r.b. | opis radova sa potrebnim materijalom | jed.mj. | količina | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | ukupna cijena u eurima bez PDV-a | iznos PDV-a | ukupna cijena sa PDV-om
1 | Elektroinstalaterski radovi
1.1. | Ručno štemanje šlica u AB zidu i podu do dubine 30,00 cm uključujući odvoz građevinskog materijala na deponiju. | m1 | 1
1.2. | Zidarska obrada šlica u zidu nakon postavljkenih instalacija do prvobitnog stanja. Uključuje sve predradnje i sav materijal. | m1 | 130
1.3. | Razdjelnik n/ž 12 mjesta | kom | 40
1.4. | Sklopnik instalacijski 40A/3p | kom | 10
1.5. | Izborna preklopka 1-0-2 | kom | 38
1.6. | Vremenski relej 220V | kom | 20
1.7. | Automat. Osigurač 10 A | kom | 35
1.8. | Tipkalo n/ž | kom | 25
1.9. | Kanal 16*16 | kom | 30
1.10. | Kabel pgp 5x2.5 mm | kom | 10
1.11. | Led svjetiljka 15W sa utičnicom | kom | 15
1.12. | Šuko utičnica n/ž 16A | kom | 20
1.13. | Dupli prekidač | kom | 50
1.14. | Vodotijesna svjetiljka 2x18W | kom | 42
1.15. | PNT cijev 16 mm | kom | 42
1.16. | Kutija n/ž 100*/100 | kom | 58
1.17. | Kabel pgp 3x1,5 mm | kom | 50
1.18. | Led cijev 10 W | kom | 50
1.19. | Led žarulja 18W | kom | 48
1.20. | Led cijev 18W | kom | 42
1.21. | PVC kanal 17*17 | kom | 50
1.22. | Kutija n/ž 100*/100 | kom | 50
1.23. | Cijev pnt 0 16 mm | kom | 50
1.24. | Kabel pgp 3x1,5 mm | kom | 42
1.25. | Kabel pgp 3x0,5 mm | kom | 42
1.26. | Demontaža dotrajalih rasvjetnih tijela | kom | 42
|  |  |  | Ukupno neto iznos : | 0 | 0 | 0
Porez 25% :
|  |  |  | Sveukupno : | 0 | 0 | 0