## Sheet1
Dom za starije i nemoćne osobe Split
Ivana pl. Zajca 2,21000 Split
TROŠKOVNIK LIČILAČKI I FASADERSKI RADOVI -EJN 24/2025
r.b. | opis radova sa potrebnim materijalom | jed.mj. | količina | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | ukupna cijena u eurima bez PDV-a | iznos PDV-a | ukupna cijena sa PDV-om
1 | Pripremni radovi (unutrašnji i fasaderski)
1.1. | Zaštitno pokrivanje podova i inventara debelom PVC folijom,tankim najlonom i zaštitnim trakama | m2 | 250
1.2. | Ručno obijanje trošne žbuke unutarnjih zidova i stropova oštećene od vlage u visini vlaženja površine . Iznošenje šute u vozilo te odvoz na gradski deponij. | m2 | 225
1.3. | Otprašivanje zidova i stropova sa kojih je skinuta trošna žbuka ,te nanašanje impregnacije prije izrade nove žbuke. | m2 | 225
1.4. | Žbukanje cementnom žbukom ndijela zidova i stropova sa kojih je skinuta žbuka završno obrađena za gletanje površine . Uključen sav rad i materijal. | m2 | 225
2 | Ličilački radovi
2.2. | Dobava materijala i nanošenje impregnirajućeg sloja akrilnom impregnacijom na zidove i stropove prije bojanja površine | m2 | 225
2.3. | Bojenje unutarnjih zidova kvalitenom disperzivnom bojom u dva premaza , u bijeloj boji | m2 | 225
2.4. | čišćenje , prenos , utovar te odvoz mješanog građevinskog šuta na gradski deponij. | m3 | 225
|  |  |  | Ukupno neto iznos : | 0
Porez 25% :
|  |  |  | Sveukupno : | 0