## Sheet1
NARUČITELJ:
DOM ZA STARIJE OSOBE SPLIT
Ivana pl. Zajca 2,21000 Split
Troškovnik za predmet nabave: Kemijsko čišćenje toplovodnih sustava
Evidencijski broj nabave: 75/2025
RED. BROJ | OPIS STAVKE | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena sa PDV-om
Potrebno izvršiti kemijsko čišćenje sustava tople vode.
Čišćenje se obavezno mora vršiti sredstvima koje imaju dozvolu za upotrebu u prehrambenoj industriji.
Vrijeme izvođenja radova je u noćnim satima, kako bi se minimaliziralo vrijeme u kojima bi objekti bili bez tople vode
Termini čišćenja će se usklađivati s Tehničkom službom.
Prije čišćenja uređaja za dogrijavanje vode tipa HOVAL, potrebno izvršiti otvaranje modula te obaviti procjenu stanja. U slučaju većeg depozita potrebno izvršiti mehaničko skidanje naslaga.
Potrebno izvršiti kemijsko čišćenje toplovodnih sustava na slijedećim lokacijama:
1.1. | Objekt Zenta
| Uređaj za dogrijavanje vode HOVAL (2 modula - 8 komora) | kom | 1
| Spremnik tople vode 2000 litara | kom | 1
| Podstanica Elbi spremnik 1000 litara | kom | 1
| Ekspanzione posude | kom | 4
1.2. | Objekt Vukovarska
| Uređaj za dogrijavanje vode HOVAL (2 modula - 8 komora) | kom | 1
| Spremnik tople vode 4000 litara | kom | 1
| Spremnik tople vode 2000 litara | kom | 1
| Podstanica Elbi spremnik 1400 litara | kom | 1
| Ekspanzione posude | kom | 2
1.3. | Objekt Stari Grad
| Spremnik tople vode - 800 litara | kom | 2
| Spremnik tople vode - 150 litara | kom | 1
Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna ponuđena cijena sa PDV-om