## Sheet1
Dom za starije osobe Split
Ivana pl. Zajca 2, 21000 Split
Troškovnik za predmet nabave: Vodoinstalaterski radovi
Evidencijski br. nabave: EJN 018/2026
Br.st. | OPIS STAVKE | Jed.mj. | Količina | Jedin. Cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupna cijena sa PDV-om
1 | VODOINSTALATERSKI RADOVI - Odvod
1.1. | defektaža-ispitivanje kvara KV radnik | h | 2
1.2. | pažljivo rušenje-skidanje podne ili zidne keramičke obloge | m2 | 35
1.3. | probijanje otvora u zidu ( opeka , siporex )do dim.50×50×15cm sa zatvaranjem istog | kom | 20
1.4. | žbukanje podzida i manjih zazidanih otvora | m2 | 20
1.5. | štemanje i zatvaranje šlica u podu ili zidu do dim.10×10cm sa zatvaranjem | m1 | 15
1.6. | dobava i ugradnja pvc cijevi fi.50 | m1 | 20
1.7. | dobava i ugradnja pvc luka fi.50 | kom | 20
1.8. | dobava i ugradnja pvc račve fi.50 | kom | 20
1.9. | dobava i ugradnja pvc red.fi.50/40/32 | kom | 20
1.10. | dobava i ugradnja pvc cijevi fi.75 | m1 | 20
1.11. | dobava i ugradnja pvc luka fi.75 | kom | 20
1.12. | dobava i ugradnja pvc račve fi.75 | kom | 20
1.13. | dobava i ugradnja pvc red.fi.75/50/40 | kom | 20
1.14. | dobava i ugradnja pvc cijevi fi.110 | m1 | 20
1.15. | dobava i ugradnja pvc luka fi.110 | kom | 20
1.16. | dobava i ugradnja pvc račve fi.110/50/45 | kom | 20
1.17. | dobava i ugradnja novog pvc flexibilnog priključka fi.110 | kom | 20
1.18. | dobava i ugradnja novog pvc ravnog priključka fi.110 | kom | 20
1.19. | dobava i ugradnja pvc cijevi fi.125 | m1 | 20
1.20. | dobava i ugradnja pvc luka fi.125 | kom | 20
1.21. | dobava i ugradnja pvc račve fi.125/50/50 | kom | 20
1.22. | dobava i ugradnja novog pvc flexibilnog priključka fi.125 | kom | 20
1.23. | dobava i ugradnja novog pvc ravnog priključka fi.125 | kom | 20
1.24. | dobava i ugradnja pvc cijevi fi.160 | m1 | 20
1.25. | dobava i ugradnja pvc luka fi.160 | kom | 20
1.26. | dobava i ugradnja pvc račve fi.160/50/50 | kom | 20
1.27. | izmjena i dobava zidne keramike | kom | 25
1.28. | izmjena i dobava podne keramike | kom | 25
1.29. | čišćenje , prenos , utovar te odvoz mješanog građevinskog šuta na gradski deponij | m3 | 25
2 | VODOINSTALATERSKI RADOVI - Dovod
2.1. | zatvaranje vode i pražnjenje instalacije , puštanje vode nakon otklona kvara te kontrola instalacije na vodonepropusnost | h | 1
2.2. | zapilavanje i demontaža vodovodne instalacije fi. 1/2" | m1 | 20
2.3. | dobava i ugradnja nove vodovodne pocinčane cijevi fi.1/2" sa izolacijom, fitinzima i potrebnim brtvenim materijalom | m1 | 20
2.4. | zapilavanje i demontaža vodovodne instalacije fi. 3/4" | m1 | 20
2.5. | dobava i ugradnja nove vodovodne pocinčane cijevi fi. 3/4" sa izolacijom, fitinzima i potrebnim brtvenim materijalom | m1 | 20
2.6. | zapilavanje i demontaža vodovodne instalacije fi. 1" | m1 | 20
2.7. | dobava i ugradnja nove vodovodne pocinčane cijevi fi. 1" sa izolacijom, fitinzima i potrebnim brtvenim materijalom | m1 | 20
2.8. | zapilavanje i demontaža vodovodne instalacije fi. 5/4" | m1 | 20
2.9. | dobava i ugradnja nove vodovodne pocinčane cijevi fi. 5/4" sa izolacijom, fitinzima i potrebnim brtvenim materijalom | m1 | 20
2.10. | zapilavanje i demontaža vodovodne instalacije fi. 6/4" | m1 | 20
2.11. | dobava i ugradnja nove vodovodne pocinčane cijevi fi. 6/4" sa izolacijom, fitinzima i potrebnim brtvenim materijalom | m1 | 20
3 | Sanitarna oprema
3.1. | demontaža i montaža umivaonika sa sifonom | kom | 14
3.2. | demontaža i montaža slavine umivaonika marke UNITAS ili jednakovrijedno | kom | 14
3.3. | demontaža i montaža novog sifona umivaonika sa manžetnom | kom | 14
3.4. | demontaža , dobava i montaža novog izljeva i preljeva kade | kom | 14
3.5. | demontaža i montaža slavine kade marke UNITAS ili jednakovrijedno | kom | 10
3.6. | demontaža i montaža pvc podne obloge | m2 | 10
3.7. | demontaža i montaža poniklovanih vratašaca kade do dim.30×30cm | kom | 10
3.8. | demontaža starog i montaža novog pvc top sifona 15×15cm | kom | 10
3.9. | demontaža i montaža wc školjke sa izmjenom vijaka , manžetne te silikoniranjem | kom | 20
3.10. | demontaža i montaža vodokotlića WC školjke sa kutnim ventilom i ispirnom cijevi | kom | 20
3.11. | demontaža i montaža daske WC školjke | kom | 20
3.12. | demontaža i montaža priključka ispirne cijevi | kom | 20
Ukupno neto iznos :
Porez 25% :
Sveukupno :