## Sheet1
NARUČITELJ: DOM ZA STARIJE OSOBE SPLIT
Ivana pl. Zajca 2,21000 Split
Troškovnik za predmet nabave: Elektroinstalacijski radovi
Evidencijski broj nabave: EJN 030/2026
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupna cijena sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6+7)
1. | Redovni radni sati električara VKV | h | 300
2. | Izvanredni radni sati električara NKV | h | 300
3. | Rad VKV električara noću/nedjeljom/praznikom | h | 30
4. | Dobava i montaža slijedećeg elektromaterijala do kraja izvođenja radova:
4.1. | Kabel utp cat 6 | m | 300
4.2. | Kabel PGP 3x1,5 mm2 | m | 500
4.3. | Kabel PGP 3x2,5 mm2 | m | 400
4.4. | Kabel PGP 5x2,5 mm2 | m | 100
4.5. | PVC Kkanalice 20x20 | m | 300
4.6. | PVC kanalice 40x40 | m | 200
4.7. | Pnt cijev fi 16 | m | 300
4.8. | Pnt cijev fi 25 | m | 100
4.9. | Svjetiljka 600x600 nadgradna, Led svjetiljka 40W | kom | 20
4.10. | Svjetiljka vodotijesna LED T8 2x120 | kom | 80
4.11. | Led cijev T8 10 w | kom | 160
4.12. | N/Ž šuko priključnica 16A | kom | 20
4.13. | Zamjena sklopnik instalacijski 40A/3p | kom | 10
4.14. | Obična sklopka - prekidač 10 A 250 V | kom | 10
4.15. | Zamjena izborna preklopka 0-1-2 u GRO ormaru | kom | 10
4.16. | Zamjena automatskih osiguraca B 10 i B16 | kom | 20
4.17. | Zamjena vremenski relej 220 V | kom | 5
4.18. | Sklopka fid - 4P - 100/0.03A | kom | 5
4.19. | Izrada proboja u zidu do fi 32 | kom | 15
4.20. | Kabel pp00 3x1,5 za vanjske radove | m | 100
4.21. | Vanjska LED zidna rasvjeta min. 9w IP 65 | kom | 15
4.22. | Razvodna kutija 10x10 n/ž | kom | 30
4.23. | Tipkalo n/ž 10 A | kom | 8
4.24. | Sitni spojni i montazni pribor | kpl | 10
4.25. | LED svijetiljka zidna,sa uticnicom IP 65 za kupaonu | kom | 20
4.26. | Protupanicna rasvjeta 3W min 3h autonomije IP 20 | kom | 15
4.27. | Prigušnica elektronska QT-FIT 2x54-58W | kom | 40
4.28. | Starter za fluo cijevi T8 snage od 4 W do 65 W | kom | 100
4.29. | Led žarulja 10w gu 10 | kom | 30
4.30. | Elektricarski gips | kg | 30
4.31. | Odspajanje i demontaža postojećih nadgradnih (zidnih i stropnih) svjetiljki, te skladištenje na gradilisni deponij | kom | 80
4.32. | Zbrinjavanje demontiranih rasvjetnih armatura, odnosno izvora svjetlosti (fluo cijevi, žarulje…) uvažavajući važeće propise, naročito "Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom". Ukupno | kom | 140
4.33. | Sanacija svih ostecenja prilkom izvedbe novih instalacija (čišćenje,krpljenej šlliceva,bojanje,silikoniranje)-do povratka u prvobitno stanje | kpl | 1
UKUPNA PONUĐENA CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA PONUĐENA CIJENA SA PDV-om