## Sheet1
Dom za starije osobe Split
Ivana pl. Zajca 2,21000 Split
Troškovnik za predmet nabave: Godišnje čišćenje klima uređaja
Evidencijski broj nabave: EJN 017/2026
Redni br. | specifikacije usluge | jed.mjera | količina | jed.cijena bez PDV-a u eurima) | ukupna cijena bez PDV-a | iznos PDV-a | Ukupna cijena sa PDV-om
1 | Čišćenje I dezinfekcija maske i kućišta sa filterima zraka | kom | 134
Skidanje maske unutarnje jedinice
Odvajanje isparivača unutarnje jedinice i temeljito čišćenje kemijskim sredstvima
Čišćenje kanalice isparivača
Čišćenje kade kondenzata
Čišćenje odvodnog crijeva kondenzata propuhivanjem vodom
Skidanje i čišćenje turbine kemijskim sredstvima
Provjera rada svih funkcija sa provjerom količine rashladnog medija na vanjskoj jedinici
2 | modeli kazetni (Vukovarska i Zenta) | kom | 20
3 | modeli ventilokonvektorni podni (Stari Grad) | kom | 10
4 | kazetni modeli (Stari Grad) | kom | 45
5 | kanalni modeli | kom | 6
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA SA PDV-om
Napomena:
U jediničnu cijenu su uključeni svi putni troškovi .
Svi radovi će biti kontrolirani od strane ovlaštene osobe iz Doma za starije osobe.